УТВЕРЖДАЮ

ДиректорМКУК«Комсомольский     КДЦ»
___________Ивантеева Н.В. 

« 27 » октября  2015г.

Паспорт доступности

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание Сельского дома культуры (нежилое помещение)

1.2. Адрес объекта: Новосибирская обл. Куйбышевский район, п.Комсомольский ,ул.Центральная д.12
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  1 этаж, 396 кв.м

- часть здания ______________ этажей (или на _______________ этаже), ___________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да ,1730 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта - нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего- нет  , капитального-  нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Комсомольский культурно-досуговый центр»
Куйбышевского района  Новосибирской области , МКУК «Комсомольский КДЦ».

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Новосибирская обл. Куйбышевский район, п.Комсомольский ,ул.Центральная д.12.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, 
собственность):

оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

муниципальная

1.11. Вышестоящая организация : Администрация Куйбышевского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области
(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 

Новосибирская обл. Куйбышевский район, п.Комсомольский ,ул.Центральная д.10 ,тел.8 383 62 32-541
2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности - культура

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура,

связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: муниципальные услуги

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха,

нарушениями умственного развития: все категории

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность -50 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобусная остановка- шаговая доступность
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта -нет
3.2.2. время движения (пешком) нет
3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: 
нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: 
нет
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет  - нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
	№
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	
	Все категории инвалидов и МГН
	ДУ

	1
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	ДУ

	5
	с нарушениями слуха
	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП-В

	2
	Вход (входы) в здание
	ДЧ-В

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ – И (Г,К,О,У)

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДП – В

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	нет

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	нет

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДП- В


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично избирательно для  отдельных категорий инвалидов. 
4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта

(вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Ремонт капитальный

	2
	Вход (входы) в здание
	ремонт капитальный

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ремонт капитальный

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ремонт капитальный

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ремонт капитальный (находятся на прилегающей территории)

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	ремонт капитальный

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	не нуждается

	8
	Все зоны и участки
	


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: нет
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  нет
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):  доступно условно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____________________________________________________________________________________
(наименование документа и выдавшей его организации, дата)
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 27 » октября  2015г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 27» октября 2015 г.

3. Решения Комиссии рабочей группы МКУК «Комсомольский КДЦ» от «27» октября 2015 г.
В составе:  Руководитель группы :директор МКУК «Комсомольский КДЦ»  Ивантеева Нина Владимировна.      

 Члены группы :Главный бухгалтер  МКУК «Комсомольский КДЦ» Данилова Вера Павловна              

                             Руководитель кружка МКУК «Комсомольский КДЦ» Рудакова Вера Анатольевна
УТВЕРЖДАЮ

ДиректорМКУК«Комсомольский     КДЦ»
___________Ивантеева Н.В. 

«27» октября 2015 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта – Здание Сельского Дома культуры

1.2. Адрес объекта : Новосибирская обл.Куйбышевский район, п.Комсомольский,ул.Центральная,дом12 
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание - 1  этаж,  396 кв.м.

- часть здания    этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да ,1730 кв.м.
1.4. Год постройки здания-  1974г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет. 
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование ) - Муниципальное казённое учреждение культуры «Комсомольский культурно-досуговый центр»,  МКУК «Комсомольский КДЦ»    
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Новосибирская обл.Куйбышевский район, п.Комсомольский,ул.Центральная,дом12
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):  государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
1.11.Вышестоящая организация (наименование): Администрация Куйбышевского сельсовета Куйбышевского района Новосибирской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Новосибирская обл.Куйбышевский район, п.Комсомольский,ул.Центральная,дом10 , тел.8 383 62 32-541
2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,  другое -  культура  
2.2Виды оказываемых услуг: муниципальные услуги  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) : на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:50 человек   
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов 
и других маломобильных групп населения (МГН)
3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – шаговая доступность.
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет   

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  - нет
3.2.2 время движения (пешком) -нет
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная , нет- визуальная
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет  (описать) – нет.
         Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет. 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	«ДУ»

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	«ДУ»

	4
	с нарушениями зрения
	«ДУ»

	5
	с нарушениями слуха
	«ДУ»

	6
	с нарушениями умственного развития
	«ДУ»


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ремонт(капитальный)


	2
	Вход (входы) в здание
	ремонт (капитальный) 

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ремонт ( капитальный)

	4
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
	ремонт ( капитальный)

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ремонт ( капитальный) находится на прилегающей территории

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	ремонт ( капитальный)

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	ремонт ( капитальный)

	8.
	Все зоны и участки
	ремонт ( капитальный)


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ______________

Н.В.Ивантеева директор НСО Куйбышевский район,п.Комсомольский,ул.Центральная ,дом 12            т.8 383 62 32- 594
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта                                                           
УТВЕРЖДАЮ

ДиректорМКУК«Комсомольский     КДЦ»
___________Ивантеева Н.В. 

« 27»  октября 2015г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№  1
	             Куйбышевский район
   Наименование территориального 

        образования субъекта РФ
	«27» октября 2015г.


1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание Сельского дома культуры
1.2. Адрес объекта :Новосибирская обл. Куйбышевский район, п.Комсомольский, ул. Центральная д.12
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание ___1____ этажей,  396 кв.м
- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);    да, 1730 кв.м
1.4. Год постройки здания-1974г., последнего капитального ремонта -нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего- нет , капитального- нет   .
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  - Муниципальное казенное учреждение культуры «Комсомольский  культурно-досуговый центр», МКУК «Комсомольский КДЦ»   
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 632370, НСО ,Куйбышевский район,п.Комсомольский, ул.Центральная, дом 12.
2. Характеристика деятельности организации на объекте

      Дополнительная информация: вид оказываемых услуг - организация мероприятий исполнительского характера; организация культурно – досуговых мероприятий на базе культурно – досуговых учреждений; информационно-библиотечное обслуживание пользователей библиотек. Среднее количество обслуживаемых в день –50 человек.  
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
Шаговая доступность.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту __нет 
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – нет
3.2.2 время движения (пешком ) -20 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),-нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет-нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;-  визуальное.
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ) -нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет -( нет)
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания
	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН

	

	
	в том числе инвалиды:

	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках

	«ДУ»

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата

	«ДУ»

	4
	с нарушениями зрения

	«ДУ»

	5
	с нарушениями слуха

	«ДУ»

	6
	с нарушениями умственного развития


	«ДУ»


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
	№№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, 

в том числе для основных категорий инвалидов**
	Приложение

	
	
	
	№ на плане
	№ фото

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	 ДП-В
	
	1

	2
	Вход (входы) в здание
	ДУ
	
	1,4

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДЧ-И (Г,К,О,У)
	
	2,3,5,6,9,

	4
	 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДП-В
	
	5,8,9,

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ВНД
	
	7

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ДЧ-И (Г,К,О,У)
	
	10

	7
	Пути движения

 к объекту (от остановки транспорта)
	ДЧ-В
	
	1


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И  

 объект доступен частично избирательно для  отдельных категорий инвалидов.  Имеются различные перепады высот , проблематично для инвалидов -  колясочников. Нет пандуса от входа в здание ,в фойе, в зрительный зал и библиотеку.         

4.Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ремонт капитальный

	2
	Вход (входы) в здание
	ремонт капитальный

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ремонт капитальный

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ремонт капитальный

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ремонт капитальный (находятся на территории)

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	ремонт капитальный

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	не нуждается

	8.
	Все зоны и участки

	


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ:  не запланированы



(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – доступно условно 
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): требуется
4.4.1. согласование на Комиссии 

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)-  нет
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; - нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) - нет
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов  - нет.
4.4.6. другое  
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
___________________________ ____________________________________________________

(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту



на  1 л.

2. Входа (входов) в здание





на  1 л.

3. Путей движения в здании




на  1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта



на  1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений



на  1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте


на  1 л.
Результаты фотофиксации на объекте __________________
на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 

___________________________________________________________________


___________________________________________________________________

Руководитель

 рабочей группы _директор МКУК «Комсомольский КДЦ» Ивантеева Нина Владимировна       
(Должность, Ф.И.О.)











        (Подпись)

Члены рабочей группы:

Гл.бухгалтер  МКУК «Комсомольский КДЦ» Данилова Вера Павловна               ______________

(Должность, Ф.И.О.)











                            (Подпись)
Руководитель кружка   МКУК «Комсомольский КДЦ»  Рудакова Вера Анатольевна  _____________
В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

 _____________________________________________________________________________
(Должность, Ф.И.О.)










 (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

 Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
                                                                                                              Приложение 1 

                                                                                                                      к Акту обследования ОСИ 
                                                                                                         к паспорту доступности ОСИ № 1
                                                                                                                            от «27» октября  2015 г.
I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Сельского Дома культуры
Адрес объекта 632370 Новосибирская оласть,Куйбышевский район ,п.Комсомольский,ул.Центральная д.12 (наименование объекта, адрес)
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	нет
	
	1
	нет
	нет
	
	

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	нет
	
	1
	нет
	нет
	
	

	1.3
	Лестница (наружная)
	да
	
	1
	
	да
	
	

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Автостоянка и парковка
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Территории, прилегающей к зданию
	ДП-В
	
	1
	Ремонт капитальный


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____________________________________________________

                                                                                                                                                  Приложение 2 

                                                                                                                                                  к Акту обследования ОСИ 

                                                                                                                                    к паспорту доступности ОСИ № 1 

                                                                                                                                                         от «27» октября 2015 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Адрес объекта Сельского Дома культуры
Адрес объекта 632370 Новосибирская оласть,Куйбышевский район ,п.Комсомольский,ул.Центральная д.12 (наименование объекта, адрес)
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержа-ние
	Виды работ

	2.1
	Лестница (наружная)
	есть
	
	1
	
	
	
	

	2.2
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Входная площадка (перед дверью)
	нет
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Дверь (входная)
	есть
	
	1,4
	нет
	нет
	
	

	2.5
	Тамбур
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Входа (входов) в здание
	ДУ 
	
	1,4
	Ремонт капитальный


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:________________________________________________________
                                                                                                                                                                        Приложение 3 

                                                                                                                                                  к Акту обследования ОСИ

                                                                                                                                      к паспорту доступности ОСИ №1

                                                                                                                                                         от «27» октября 2015 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Адрес объекта Сельского Дома культуры
Адрес объекта 632370 Новосибирская оласть,Куйбышевский район ,п.Комсомольский,ул.Центральная д.12 (наименование объекта, адрес)
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержа-ние
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зонаожидания, галерея, балкон)
	есть
	
	5,6
	нет
	нет
	
	

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Дверь
	есть
	
	4,6,8
	Нет пандуса, перепад высоты
	нет
	
	

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	
	3,2
	Нет пандуса, перепад высоты
	нет
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	     Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации
	ДЧ-И(К, О, С, Г, У)
	
	4,6,8,3,2
	Капитальный ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  заключению:_________________________________________________

                                                                                                                                                         Приложение 4  

                                                                                                                                               к Акту обследования ОСИ                            

                                                                                                                                 к паспорту доступности ОСИ № 1

                                                                                                                                                        от «27» октября 2015

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Сельского Дома культуры
Адрес объекта 632370 Новосибирская оласть,Куйбышевский район ,п.Комсомольский,ул.Центральная д.12 (наименование объекта, адрес)
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ 
на

плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида 

(категория)
	Содержа-

ние
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	есть
	
	5,9
	нет
	нет
	нет
	нет

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	нет
	нет
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта
	 ДП-В
	
	5,9
	не нуждается


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживании
Комментарий к заключению:_________________________________________________________                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                        Приложение 5 

                                                                                                                                                   к Акту обследования ОСИ 

                                                                                                                                     к паспорту доступности ОСИ № 1

                                                                                                                                                         от «27» октября 2015 г.
I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Сельского Дома культуры
Адрес объекта 632370 Новосибирская оласть,Куйбышевский район ,п.Комсомольский,ул.Центральная д.12 (наименование объекта, адрес)
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (категория)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	нет
	
	
	Находится на прилегающей территории
	
	
	

	5.2
	Душевая/ ванная комната
	нет
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-гигиенических помещений
	ДУ
	
	7
	Ремонт капитальный


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_________________________________________________________
                                                                                                                                                                         Приложение 6 
                                                                                                                                                   к Акту обследования ОСИ 

                                                                                                                                     к паспорту доступности ОСИ № 1
                                                                                                                                                         от «27» октября 2015 г.
I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Сельского Дома культуры
Адрес объекта 632370 Новосибирская оласть,Куйбышевский район ,п.Комсомольский,ул.Центральная д.12 (наименование объекта, адрес)
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	есть
	
	10
	нет
	нет
	нет
	нет

	6.2
	Акустические средства
	нет
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Тактильные средства
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:

	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 

по адаптации 

(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Системы информации на объекте
	ДУ
	
	10
	                         Не нуждается


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:________________________________________________________
Результаты фотофиксации на объекте

Фото № 1                                                          Фото № 2

[image: image1.jpg]


                       [image: image2.jpg]



Фото № 3                                                                 Фото № 4

[image: image3.jpg]


                         [image: image4.jpg]e&

ERTII A AN wis

T o

" - - h""‘wm«v. -

b




Фото № 5                                                               Фото № 6

[image: image5.jpg]


                     [image: image6.jpg]



Фото № 7                                                                          Фото № 8                                                                          

[image: image7.jpg]


                       [image: image8.jpg]


     
    Фото № 9                                                                  Фото №10

 [image: image9.jpg]e




                     [image: image10.jpg]



Паспорт доступности

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

      МКУК «Комсомольский КДЦ»

                    Здание Сельского дома культуры

              П.Комсомольский , ул.Центральная,д.12

                          П.Комсомольский,2015г.[image: image11.emf] 




































































