Администрация Куйбышевского сельсовета

Куйбышевского района Новосибирской области

Протокол

схода граждан  № 7

08.08.2025                                                                                                  	п.Ивушка

Присутствовали:

Макуха Н.В.- глава  Куйбышевского сельсовета.

Казакова О.С.- специалист 1 разряда Куйбышевского сельсовета.

Закусило О.А.- староста п.Ивушка

Жители п.Ивушка -24 человека.

- Соблюдение мер пожарной безопасности.

- Обсуждение участия населения в конкурсе инициативного бюджетирования.

1. Слушали: главу Куйбышевского сельсовета Макуха Н.В.

Он проинформировал присутствующих о комплексе мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, а именно:

-	собственникам домовладений с печным отоплением обратить внимание на состояние отопительных печей и электропроводки в жилых домах по возможности отремонтировать за лето.

-	у печей должны быть исправными дверцы, заслонки соответствующих размеров и предтопочный металлический лист, прибитый к полу размером 50x70 см.

Что касается эксплуатации электрических сетей и приборов, то здесь тоже существует ряд требований пожарной безопасности, который категорически запрещает:

- Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

В своём выступлении привел статистику пожаров в Новосибирской  области, которая свидетельствует, что причиной многих из них является небрежность при использовании открытого огня, неисправности электропроводки.  Проводимый анализ обстановки с пожарами показывает, что в своем большинстве, пожары, в том числе и с гибелью людей, происходят из-за незнания гражданами элементарных требований пожарной безопасности. А основными условиями, способствующими гибели людей на пожарах, являются позднее обнаружение пожара (во всех случаях гибель происходила до прибытия подразделений пожарной охраны) и состояние сна – более 90% погибших были обнаружены на спальных местах или в непосредственной близости от них.

Кроме того, исходя из анализа, наиболее подвержены риску гибели на пожарах – это социально-незащищенная категория граждан (одинокие пенсионеры и инвалиды, а также дети), а также злоупотребляющие спиртные напитки.

- Также рассказал о том, как следует вести себя в быту, чтобы предотвратить пожары, о причинах возгорания в жилых домах, о правилах поведения в случае пожара, о первичных мерах тушения.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности на территории приусадебного участка, жилого дома, дачного участка возлагается на их владельцев!!!

Решили: Принять к сведению полученную информацию. В случае обнаружения пожара сообщать в подразделение пожарной охраны по телефону 01. или 112.

Гражданам была роздана памятка с номерами телефонов экстренных служб и местных организаций. Так же розданы памятки по противопожарной безопасности для школьников и правила пожарной безопасности для взрослых.

- Слушали: главу Куйбышевского сельсовета Макуха Н.В.

Предложил населению принять участие в конкурсном отборе инициативных проектов на 2026 год.

Решили: Принять к сведению полученную информацию.

Председатель:                                            Н.В. Макуха

Секретарь:                                                  О.С. Казакова